Комплекты монтажных деталей к ФГ-70

Комплекты монтажных деталей к ФГ-70 предназначены для монтажа фильтров ФГ-70 в составе установок ФГ-70-1, ФГ-70-2, ФГ-70-3 и в составе фильтровентиляционного комплекта ФВК-2.

Требования к качеству

Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее 2013 г. При  поставке продукция сопровождается:

- паспортом на 1 (одно) изделие;

- паспортом военного представительства Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя - 1 (один) экземпляр на партию.

- копией лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической  защиты (класс 1040).

- техническим описанием и инструкцией по монтажу и обслуживанию 5165 ТО.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Технические характеристики

Комплекты монтажных деталей к ФГ-70  изготовлены согласно 3072.000.ДМ ТУ

Комплектность

Фильтр ФГ-70 с монтажными частями на объекте монтируется в установки и должен присоединяться к системе фильтровентиляционного объекта. Комплектность поставки монтажных деталей к ФГ-70 варьируется в зависимости от схемы монтажа фильтров ФГ-70 в колонки по 1, 2 или 3 шт. соответственно.

Конструктивные требования

Монтажные детали к ФГ-70 представляют собой металлические воздуховоды различной конфигурации, окрашенные алюминиевой эмалью.

Упаковка

Комплекты монтажных деталей к установкам упакованы в деревянные ящики (1 (один) комплект - 1 (один) ящик).